|  |
| --- |
|  泰安市中心医院招标采购中心询价表（编号2020-Q-10）报价说明：1、若有意向参与此项目询价，请于2020年7月9日17：00前，同我中心电话联系，联系人：刘老师0538-6298221。2、该询价表供应商填好并加盖公章后于2020年7月9日17：00前密封（送）至泰安市中心医院招标采购中心（办公楼303）龙潭路24号。3、询价表、公司资质等相关材料一式五份密封提交。4、付款方式：按照相关规定付款。5、本次报价为非一次性报价。 6、报价包含运费、人工费、配合服务费、税金等所有费用，不再产生任何其他费用。 |
| **采购内容**  | **技术要求** | **单价** | **生产厂家** | **供货期** | **质保期** | **产品图片** |
| **危化品****专用橱柜** | 1、达到OSHA标准（美国职业安全健康管理局），符合NFPA(美国国家消防协会)第30条规定的要求，用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品；2、橱柜尺寸：宽 120cm\*厚60cm\*高180cm；3、开门方式：对开门式（双锁）；4、颜色：黄色；5、个数：2个。 |  |  |  |  | 4016019 |
| **酒精专用柜** | 1、材质：不锈钢橱柜；2、尺寸：宽 45cm\*厚40cm\*高80cm；3、开门方式：单开门式；4、颜色：不锈钢本色（双锁）；5、个数：1个。 |  |  |  |  | 微信图片_20200702162246 |

**填报单位名称： 日期：**