泰安市中心医院推荐性论证文件

项目名称：“车载CT”推荐性论证

项目编号： 2021-S-27

采购单位：泰安市中心医院

日    期：2021年3月5日

目  录

第一章  推荐性论证邀请说明…………………………………………2

第二章  推荐性谈判邀请………………………………………………3

第三章  项目说明………………………………………………………6

第四章  推荐性谈判文件格式…………………………………………7

第一章 推荐性论证邀请说明

根据医院采购工作安排，就“车载CT”项目组织推荐性论证[项目编号：2021-S-27]。现邀请有固定销售经营场所，具有相关资格及售后服务能力的各级供应商前来响应。

| 序号 | 内容说明 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：泰安市中心医院 |
|  | 项目名称：车载CT |
|  | 项目编号：2021-S-27 |
|  | 论证方式：推荐性 |
| 2 | 响应性文件份数：六份（包括正本一份、副本五份） |
| 3 | 响应性文件接收单位：泰安市中心医院设备科（后勤楼201室） |
|  | 响应性文件接收截止时间：2021年3月8日17:00（节假日除外） (暂定，如有变化另行通知) |
| 4 | 联系人：刘老师 电话：13375388193 传真：0538-6298321 |
| 5 | 邮箱：5386298321@163.com |

第二章  推荐性论证谈判须知

一、说明

（一）无论论证过程中的方法和结果如何，供应商自行承担所有与参加论证有关的费用。

（二）推荐性论证文件的取得与处置

供应商在泰安市中心医院网站（http://www.taishanyy.com）招标发布专区下载获取推荐性论证文件。

（三）推荐性论证谈判文件的澄清

若供应商对推荐性论证文件有疑问，应用及时书面通知采购单位，并加盖单位公章及授权代表签字，采购单位以书面或网上公告的形式予以答复，如有必要时可将答复内容（包括所提问题，但不包括问题的来源）分发给有关准供应商。

二、推荐性论证文件编写

（一）响应性文件组成

1、生产经营有关的资格、资质证明文件复印件加盖公章；

①法定代表人资格证明及法定代表人授权委托书原件及授权代理人的身份证复印件（附件一）；

②企业简介（附件二）；

③营业执照、组织机构代码证、税务（国税、地税）登记证复印件加盖公章；

④相关设备的质量标准及设备合格证明；

⑤生产厂家应具有《医疗器械生产许可证》、《中华人民共和国医疗器械注册证及注册表》；

⑥非制造商的供应商须有正规的供货渠道；

⑦代理商须具有国家有关部门颁发的《医疗器械经营企业许可证》、《中华人民共和国医疗器械注册证及注册表》；

⑧设备彩页及设备配置清单，进口设备需提供外贸格式的配置清单及商检报关等证明文件；

⑨供应商认为需要提供的其它证明材料。

2、推荐性论证文件

①车载CT技术参数（附件三）；

②技术参数响应偏离表(附件四)

3、技术文件

①设备的型号（规格）、主要技术指标及性能详细说明；

②配置清单(附件六)；

③所报设备的鉴定报告、制造标准等详细资料（如有请提供）；

④供应商认为需要加以说明的其他内容。

4、商务文件

①报价一览表（附件五）；

②近三年同型号经营业绩（附件七）；

(三)响应性文件装订

供应商必须将推荐性论证文件（正本一本、副本五本）中的有关文件按推荐性论证文件组成顺序排列装订成册，并在首页编制“推荐性论证文件目录”。

(四)报价

1、供应商在报价时只能提供一个方案。

2、报价含主件、标准附件、安装调试、报关、商检、技术检定、培训、税费、运杂费、质保期内提供的售后服务所发生的费用，及本次招投标所发生的费用。

(五)推荐性论证文件签署

供应商代表必须按推荐性谈判文件的规定签署响应性文件（正本、副本及各附件）、报价一览表，并在响应性文件封面上加盖供应商公章。

(六)推荐性论证文件密封和标记

1、供应商应准备六份推荐性论证文件，一份正本和五份副本，并在每一份推荐性论证文件上要注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2、供应商应将推荐性论证文件正本、副本分别密封，并在封面明显处注明以下内容：

①项目名称

②正本或副本

③供应商名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

④项目编号及包号

3、每一密封件在封口处加盖供应商单位公章并注明“2021年3月8日17:00之前不准启封”字样（格式详见附件八）。

三、解释权

本论证文件的最终解释权归采购单位，当对一个问题有多种解释时以采购单位的书面解释为准。论证文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标单位对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

四、保密和披露

1、供应商自领取论证文件之日起，须承诺承担本采购项目下保密义务，不得将因本次论证获得的信息向第三人外传。

2、采购单位有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责论证响应性文件的人员或与论证有关的人员披露。

3、论证单位有权在认为适当时，或在任何第三人提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求成交人同意而披露关于已订立合同的资料、成交人的名称及地址、成交设备的有关信息以及合同条款等。

第三章   项目说明

一、采购内容及技术要求

1、采购内容：

“车载CT”项目详细参数及要求见附表；

2、要求：

供应商所供设备必须是通过合法进货渠道获得，交付的设备应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国现行国家标准、行业标准或地方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

成交供应商对由于设备质量缺陷而发生的任何故障负责维修或更换，并承担由此发生的所有费用。其他详细技术要求见附表。

3、建议包修期：

建议包修期自技术验收合格之日起计算，不少于叁年，国家有关规定或厂家规定长于叁年时，执行国家或厂家规定。维修配件供应不少于十年，设备出现故障时应在24小时内给予上门排除。如遇投标，等同于投标商同意本条款

二、质量保证及售后服务

1、质量保证期执行国家有关规定。负责安装调试与免费技术培训。

2、供应商必须遵守其推荐性论证文件中所作的售后服务承诺，出现质量问题24小时內响应。

3、确保所提供的设备是全新的，未使用过的，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料的全部最新改进。供应商进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷并且这些设备的质量、规格和技术参数都应与推荐性论证文件中所附的清单相一致。

4、对于所提供的设备，在包修期内由于材料和工艺而导致零件或部件故障，供应商应无偿维修和更换。

5、如果需要对本次采购设备抽检，所需抽检费用由成交供应商承担。

6、若本次采购设备为国家法定计量器具，供货方应免费提交该产品的鉴定证书。

三、其他

1、论证人为供应商提供便利的条件。交付使用前供应商负责对人员、器材设备进行管理。合同履行期间供应商应确保安全，合同履行过程中发生的一切安全事故由供应商负责。

第四章   推荐性文件格式

附件一

## 法定代表人授权委托书

泰安市中心医院：

（推荐人名称）法定代表人               授权我公司                                              （职务或职称）      （姓名）为我单位本次论证授权代理人，全权处理此次泰安市中心医院论证项目（项目编号：2021-S-27）论证活动的一切事宜。

特此授权。

（附授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人签字：

授权代理人签字：

电          话：

年   月   日

附件二

2、企业简介

供应商名称：（公章）                                    供应商代表签字：

| 企业名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 成立时间 |  | 住所 |  |
| 企业性质 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  |
| 单位概况： |  |  |  |

附件三：

车载CT参数

一、基本要求

| 序号 | 货 物 名 称 | 数量 | 主要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车载CT | 1套 | （1）探测器Z轴排数≥32排 （2）具备天眼智能摆位平台 （3）车载类型：客车式车载CT （4）客车车身长度＞13米 （5）具备医患隔离双通道设计 （6）具备医生休息室 （7）提供设备预控评报告 （8）保修期≥1年 |

二、技术条款

|  | 主要技术规格及配置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | CT专用客车 |  |  |
|  | 整车性能 | 要求 | 响应 |
|  | 车身长度（mm） | >13000 |  |
|  | 车身宽度（mm） | ≤2550 |  |
|  | 整车最大载重（kg） | ≥22000 |  |
|  | 最高车速（km/h） | ≤100 |  |
|  | 额定载客（人） | ≥2 |  |
|  | 满足国VI排放标准 | 具备 |  |
|  | 最大扭矩（N.m） | ≥1900 |  |
|  | 最大功率（kW） | ≥294 |  |
|  | 扫描室与操作室铅玻璃防护当量 | ≥4mm/pb |  |
|  | 扫描室提供患者独立通道，患者无需通过操作室即可进入扫描室进行扫描 | 具备 |  |
|  | 操作室提供医生独立通道 | 具备 |  |
|  | 提供最新型全承载车架 | 提供 |  |
|  | 最大马力 | ≥400 |  |
|  | 发动机具备增压中冷进气形式 | 具备 |  |
|  | 发动机汽缸数 | ≥6 |  |
|  | 全负荷最低燃油耗率（g/kW.h） | ≤185 |  |
|  | 提供4 缸液压调平驻车支撑系统 | 具备 |  |
|  | 单个支腿可支撑重量（吨） | ≥12 |  |
|  | 配备紫外消毒灯 | 具备 |  |
|  | 配备外接电缆 | 提供 |  |
|  | 外接电缆长度（m） | ≥30 |  |
|  | 配备≥5台1.5P顶置一体式冷暖空调 | 具备 |  |
|  | 配备排气系统 | 具备 |  |
|  | 提供除湿机 | 具备 |  |
|  | 配置一台220V车载发电机，在无外部电力支持情况下供车载空调工作 | 具备 |  |
|  | 配置一台380V 车载发电机，用于给UPS电池组充电以及可维持CT系统待机状态 | 具备 |  |
|  | 系统级不间断电源 | 提供 |  |
|  | 无外接电源时，储能电源可供CT设备使用60min | 具备 |  |
|  | 行驶系统 |  |  |
|  | 提供具备进口气囊和减震器的空气悬架 | 提供 |  |
|  | 提供八气囊空气悬架 | 提供 |  |
|  | 提供“100万公里免维护”设计汉德前后桥、随动桥 | 提供 |  |
|  | 前桥承重（吨） | ≥6 |  |
|  | 后桥承重（吨） | ≥11.5 |  |
|  | 随动桥承重（吨） | ≥7 |  |
|  | 提供铝合金轮毂 | 提供 |  |
|  | 操控系统 |  |  |
|  | 提供整体式动力转向器 | 提供 |  |
|  | 提供四向调节豪华多功能方向盘 | 提供 |  |
|  | 方向盘具备定速巡航功能 | 具备 |  |
|  | 方向盘具备视频主机控制功能 | 具备 |  |
|  | 方向盘具备仪表控制功能 | 具备 |  |
|  | 具备气助力换档 | 具备 |  |
|  | 制动系统 |  |  |
|  | 具备电子稳定性控制系统 | 具备 |  |
|  | 具备液力缓速器 | 具备 |  |
|  | 具备前、后盘制动器 | 具备 |  |
|  | 具备电控冷凝器 | 具备 |  |
|  | 具备制动阀 | 具备 |  |
|  | 具备干燥器 | 具备 |  |
|  | 具备自动放水阀 | 具备 |  |
|  | 驱动系统 |  |  |
|  | 具备气助力轿车式短柄换挡 | 具备 |  |
|  | 提供≥6档手动变速箱 | 提供 |  |
|  | 提供具备膜片弹簧的单片干式离合器 | 提供 |  |
|  | 具备智能温控系统电子风扇 | 具备 |  |
|  | 提供具备防撞结构的油箱 | 提供 |  |
|  | 油箱容量（L） | ≥260 |  |
|  | 安全系统 |  |  |
|  | 提供容量≥4kg的干粉灭火器（个） | ≥2 |  |
|  | 发动机舱具备自动灭火器 | 提供 |  |
|  | 发动机舱内自动灭火剂量（kg） | ≥1.5 |  |
|  | 提供暖风仓报警系统 | 提供 |  |
|  | 提供电瓶仓报警系统 | 提供 |  |
|  | 提供发动机仓报警系统 | 提供 |  |
|  | 电磁呼叫安全锤数量（个） | ≥2 |  |
|  | 具备倒车雷达 | 具备 |  |
|  | 具备前轮胎压监测报警装置 | 具备 |  |
|  | 具备前轮爆胎应急装置 | 具备 |  |
|  | 提供司机前单幅遮阳帘 | 具备 |  |
|  | 提供司机侧单幅遮阳帘 | 具备 |  |
|  | 内外饰 |  |  |
|  | 提供电动双长倒车镜、带电除霜 | 提供 |  |
|  | 具备内视镜 | 具备 |  |
|  | 具备集成中控屏倒车影像 | 具备 |  |
|  | 提供包含双远光、流水式转向灯、日间行车灯的前组合灯 | 提供 |  |
|  | 提供流水式转向灯的后组合灯 | 提供 |  |
|  | 提供高位制动灯，前雾灯带辅助转向照明灯 | 提供 |  |
|  | 提供对刮式电动雨刮器 | 提供 |  |
|  | 具备智能中控系统 | 具备 |  |
|  | 中控屏尺寸（寸） | ≥12.3 |  |
|  | 中控系统可实现视听主机、蓝牙，导航，倒监、暖风空调控制、手机互联功能 | 提供 |  |
|  | 屏蔽系统 |  |  |
|  | 整车满足GBZT180~2006 医用X射线CT机房辐射屏蔽防护规范 | 满足 |  |
|  | 具备六面铅屏蔽设计 | 具备 |  |
|  | 扫描室设置≥1000mm电动铅防护患者通过门一樘 | 具备 |  |
|  | 扫描室与操作室之间设置≥800mm铅防护门1樘 | 具备 |  |
|  | 所有屏蔽设计的防护当量均满足≥4mm/Pb | 满足 |  |
| 二 | CT系统 |  |  |
|  | 机架系统 | 要求 | 响应 |
|  | 滑环类型 | 低压滑环 |  |
|  | 扫描架孔径 | ≥70cm |  |
|  | 扫描架物理倾角（非数字倾角） | ≥±30° |  |
|  | 固态探测器类型 | 稀土陶瓷 |  |
|  | 机架系统可遥控 | 具备 |  |
|  | 具备机架旁摆位功能，技师可在机架旁进行升降及进出扫描床操作 | 具备 |  |
|  | 具备远程遥控摆位功能，技师可在操作台进行升降及进出扫描床操作 | 具备 |  |
|  | 具备快捷键摆位功能，技师可按住快捷键，一键将检查床调整到预设高度与床面位置 | 具备 |  |
|  | 具备人工智能摆位功能，人工智能自动设置床高及床面位置 | 具备 |  |
|  | 三维激光定位系统 | 具备 |  |
|  | 机架冷却方式 | 风冷 |  |
|  | 扫描参数 |  |  |
|  | 机架最快旋转扫描时间/360° | ≤0.75s |  |
|  | 每圈扫描层数 | ≥32层 |  |
|  | 最薄扫描层厚 | ≤0.6mm |  |
|  | 最薄图像重建层厚 | ≤0.6mm |  |
|  | 扫描视野 | ≥50cm |  |
|  | 图像显示矩阵 | ≥512×512 |  |
|  | 高清显示矩阵 | ≥1024×1024 |  |
|  | 单次螺旋连续最长扫描时间 | ≥100s |  |
|  | 单次螺旋扫描最大范围 | ≥160cm |  |
|  | 3D锥形束重建 | 具有 |  |
|  | 定位像长度 | ≥160cm |  |
|  | 最大螺距 | ≥1.8 |  |
|  | 螺距自由选择 | 具备 |  |
|  | 扫描模式 | 轴扫、螺旋 |  |
|  | 自动螺旋 | 具备 |  |
|  | 10毫安低剂量扫描技术，满足临床诊断标准 | 具备 |  |
|  | 探测器及数据采样系统 |  |  |
|  | 各厂家应提供最高档的探测器技术 | 具备 |  |
|  | 探测器Z轴排列数 | ≥32排 |  |
|  | 探测器单元Z轴最小尺寸 | ≤0.6mm |  |
|  | 探测器Z轴总宽度 | ≥22mm |  |
|  | 每排探测器单元数 | ≥860个 |  |
|  | 探测器物理单元总数 | ≥34000个 |  |
|  | 探测器采样率 | ≥4800views/圈 |  |
|  | 球管及高压系统 |  |  |
|  | 球管阳极热容量 | ≥3.5MHU |  |
|  | 球管阳极等效热容量 | ＞8MHU |  |
|  | 球管阳极实际冷却率 | ≥300KHU/min |  |
|  | 冷却方法 | 风冷 |  |
|  | 最大球管电压 | ≥140KV |  |
|  | 最小球管电压 | ≤70KV |  |
|  | 最大等效输出管电流 | ≥600mA |  |
|  | 最小可调管电流 | ≤10mA |  |
|  | 最小毫安调节范围 | ≤1mA |  |
|  | 球管小焦点 | ≤0.7mm×0.8mm |  |
|  | 球管大焦点 | ≤1.2mm×1.4mm |  |
|  | 高压发生器功率 | ≥42KW |  |
|  | 智能扫描技术 |  |  |
|  | 具备人工智能摄像采集系统 | 具备 |  |
|  | 摄像采集系统图像分辨率≥1920×1080 | 具备 |  |
|  | 具备智能扫描方案 | 具备 |  |
|  | 摄像头具备看护功能：扫描全程中可实时观察到患者情况 | 具备 |  |
|  | 智能扫描方案具备面部识别功能：患者平躺于检查床后可自动识别面部位置 | 具备 |  |
|  | 智能扫描方案具备面部追踪功能：患者位置移动时，可自动追踪识别新的面部位置 | 具备 |  |
|  | 智能扫描方案具备自动定位功能：根据扫描要求和病人位置，自动设置床高和进床距离；患者位置发生变化时，自动更新床高和进床距离 | 具备 |  |
|  | 智能扫描方案可自动设置扫描计划，根据定位像定出扫描起止位置、扫描角度和FOV；不同患者的定位像会设置不同的扫描起止位置、扫描角度和FOV | 具备 |  |
|  | 智能扫描方案可学习技师操作习惯，根据各扫描协议使用频率优化协议排序，将最常用的扫描协议排序至顶端，方便技师选择 | 具备 |  |
|  | 智能扫描方案具备预判能力，在扫描开始前加速球管旋转，缩短扫描准备时间 | 具备 |  |
|  | 智能扫描方案在扫描过程中可根据扫描部位密度差异，自动调整管电流量 | 具备 |  |
|  | 具备远程一键退床功能，扫描完成后可在操作台一键退床 | 具备 |  |
|  | 具备智能后处理及辅助诊断方案 | 具备 |  |
|  | 智能后处理及辅助诊断方案具备头颈部直接去骨功能，无需平扫和剪影，直接生成无骨骼的头颈部血管CTA数据 | 具备 |  |
|  | 智能后处理及辅助诊断方案具备骨分离功能，一键提取/去除指定骨骼 | 具备 |  |
|  | 智能后处理及辅助诊断方案具备计算机辅助肺结节查找及分析功能，可自动查找，筛选并提取肺结节，自动计算肺结节体积。 | 具备 |  |
|  | 智能后处理及辅助诊断方案具备计算机辅助肺实质分析功能，自动分析计算肺实质密度，根据不同密度区间给出对应肺实质体积；或给出不同分段内的肺实质密度分布 | 具备 |  |
|  | 智能后处理及辅助诊断方案具备组织生长功能，可智能提取指定位置的软组织及骨骼，计算提取组织的密度 | 具备 |  |
|  | 扫描床 |  |  |
|  | 最大移动范围 | ≥1900mm |  |
|  | 可扫描范围 | ≥1600mm |  |
|  | 床升降最高高度 | ≥950mm |  |
|  | 床升降最低高度 | ≤600mm |  |
|  | 最大横向进床速度 | ≥200mm/s |  |
|  | 最小横向进床速度 | ≤2mm/s |  |
|  | 扫描床最大载重量 | ≥205Kg |  |
|  | 扫描床控制脚踏开关 | 具备 |  |
|  | 图像质量 |  |  |
|  | 空间分辨率（X,Y轴) @0%MTF | ≥19 LP/CM |  |
|  | 空间分辨率（X,Y轴) @10%MTF | ≥14 LP/CM |  |
|  | Z轴空间分辨率@0%MTF | ≥18 LP/CM |  |
|  | 密度分辨率 | ≤2mm@0.3% |  |
|  | 各向同性空间分辨率 | ≤0.26mm |  |
|  | 低剂量迭代降噪技术(必须是各厂家最新技术，与最高端设备相同) | 具备 |  |
|  | 主控制台计算机系统 |  |  |
|  | 内存 | ≥32GB |  |
|  | 硬盘 | ≥3.5TB |  |
|  | 图像存储量(512矩阵不压缩图像) | ≥1000,000幅 |  |
|  | 主频 | ≥2.2GHz |  |
|  | CPU内核数目 | ≥10核 |  |
|  | 24寸高分辨率液晶平面显示器，显示矩阵 | ≥1920×1200 |  |
|  | 显示器逐行扫描 | 具备 |  |
|  | 网络接口DICOM 3.0 | 具备 |  |
|  | 永久贮存刻录方式 | DVD |  |
|  | 激光相机DICOM3.0接口 | 具备 |  |
|  | 提供Dicom3.0,所有传出及传入接口功能 | 具备 |  |
|  | 自动照相技术 | 具备 |  |
|  | 自动语音系统及双向语音传输 | 具备 |  |
|  | 同步并行图像处理功能 | 具备 |  |
|  | 主控制台可以独立完成MPR,SSD,MIP,CTA，三维容积重建等三维后处理功能 | 具备 |  |
|  | 一体化影像后处理系统 |  |  |
|  | 线束硬化伪影校正软件 | 具备 |  |
|  | 后颅窝图像优化技术 | 具备 |  |
|  | 各种伪影消除软件 | 具备 |  |
|  | 图像减影功能 | 具备 |  |
|  | CT电影功能 | 具备 |  |
|  | 管电流自动调节功能 | 具备 |  |
|  | MPR/CPR/SSD/MIP/VR | 具备 |  |
|  | 模拟手术刀功能 | 具备 |  |
|  | 三维（3D、SSD）软件 | 具备 |  |
|  | 最大及最小密度投影（MIP,MinP） | 具备 |  |
|  | 三维容积测量评估功能 | 具备 |  |
|  | CT血管造影 | 具备 |  |
|  | 一键式容积重建 | 具备 |  |
|  | 血管测量功能 | 具备 |  |
|  | 一键式去骨功能 | 具备 |  |
|  | 一键式骨分离功能 | 具备 |  |
|  | 容积漫游（VRT） | 具备 |  |
|  | 三维肺小结节分析评估软件，用于肺肿瘤筛查 | 具备 |  |
|  | 人工智能技术辅助肺结节筛查功能，自动探查肺结节，自动给出结节体积等定量数据 | 具备 |  |
|  | 三维肺气肿分析评估软件 | 具备 |  |

附件四：

4、技术参数响应偏离表

| 序号 | 文件要求 | 供应商响应情况 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |

附件五

5、报价一览表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |
| 产地及品牌 |  | 规格型号 |  |
| 单价 |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |
| 总报价 |  |  |  |
| 最快供货期 |  | 质保期 |  |
| 质量标准及保证措施 |  |  |  |
| 售后服务承诺 |  |  |  |
| 供应商（盖章）： |  |  |  |
| 供应商授权代表（签字）： |  |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |

附件六

6、分项报价清单

| 序号 | 货号 | 名称 | 产地 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：  年    月    日

附件七

7、近三年同型号经营业绩一览表

| 项目名称 | 时间 | 金额 | 使用单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：仅限于国内近三年的同类经营业绩。

供应商全称：（盖章）

供应商授权代表签字：

日期：   年   月   日

附件八

8、推荐性论证文件封面格式

（一）密封信封正面格式

| 推荐性论证文件 （正本） 项目名称： 所投编号： 供应商名称： （加盖公章） 地址： 电话： 传真： | 推荐性论证文件 （副本） 项目名称： 所投编号： 供应商名称： （加盖公章） 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

（二）密封信封封口格式：

――――――于2021年3月8日17:00之前不准启封（加盖印章）―――――― ▲ ↑ （封口处）